## 数据
供电区域 | ORGNO | 线路 |  |  |  | 一次设备改造 |  |  |  | 配电自动化系统 | [12 empty] | 通信网
|  | 电缆线路条数（条） | 架空线路条数（条） | 新增配电自动化覆盖线路条数（条） | 期末覆盖率 | 线路条数（条） | 环网箱（座） | 开关站（座） | 柱上开关（台） | 主站个数（个） | 大型主站（个） | 中型主站（个） | 小型主站（个） | 子站个数（个） | 信息交换总线（套） | 故障处理模式（线路条数） |  |  |  | 终端数（个） |  |  | 光纤通信 |  |  | 无线公网（套） | 载波终端（套） | 无线专网
[16 empty] | 馈线自动化 |  |  | 故障监测方式 | DTU | FTU | 远传型故障指示器及故障定位装置 | 光缆长度（km） | ONU（个） | OLT（个） |  |  | 基站（套） | 终端（套）
[16 empty] | 集中式 | 分布式 | 就地式
济南 | 37401 | 357 | 1085 | 757 | 100% | 757 | 218 | 0 | 2386 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 138 | 0 | 619 | 0 | 218 | 2386 | 1155 | 219.4 | 218 | 15 | 3541 | 0 | 0 | 0
青岛 | 37402 | 586 | 1731 | 1010 | 100% | 1010 | 167 | 0 | 3247 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 167 | 0 | 843 | 0 | 167 | 3247 | 1354 | 937.9 | 620 | 30 | 4601 | 0 | 0 | 0
淄博 | 37403 | 103 | 799 | 1127 | 100% | 1127 | 556 | 0 | 3620 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 209 | 0 | 918 | 0 | 556 | 3620 | 4615 | 576 | 556 | 15 | 8235 | 0 | 0 | 0
潍坊 | 37407 | 94 | 2081 | 1867 | 100% | 1867 | 766 | 0 | 4445 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 411 | 0 | 1456 | 0 | 766 | 4445 | 11149 | 1022.08 | 694 | 123 | 15594 | 0 | 0 | 0
烟台 | 37406 | 291 | 1473 | 132 | 100% | 132 | 202 | 0 | 1969 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 38 | 0 | 94 | 0 | 202 | 1969 | 1101 | 711 | 512 | 36 | 3070 | 0 | 0 | 0
济宁 | 37408 | 166 | 1117 | 536 | 100% | 536 | 47 | 0 | 1121 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 28 | 0 | 508 | 0 | 47 | 1121 | 869 | 161.9 | 32 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0
临沂 | 37413 | 97 | 1625 | 1691 | 100% | 1691 | 57 | 0 | 4219 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1665 | 0 | 57 | 4219 | 1726 | 942 | 628 | 79 | 5945 | 0 | 0 | 0
德州 | 37414 | 92 | 1024 | 1607 | 100% | 1607 | 147 | 0 | 2077 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1534 | 0 | 147 | 2077 | 2068 | 151.1 | 147 | 16 | 4145 | 0 | 0 | 0
泰安 | 37409 | 842 | 57 | 591 | 100% | 591 | 209 | 0 | 1738 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 462 | 0 | 209 | 1738 | 550 | 36.8 | 184 | 0 | 2288 | 0 | 0 | 0
聊城 | 37415 | 131 | 941 | 899 | 100% | 899 | 34 | 56 | 4422 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 69 | 0 | 830 | 0 | 90 | 4422 | 752 | 23.7 | 185 | 18 | 5174 | 0 | 0 | 0
枣庄 | 37404 | 31 | 568 | 602 | 100% | 602 | 176 | 0 | 1781 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 546 | 0 | 176 | 1781 | 1952 | 110.5 | 88 | 0 | 3733 | 0 | 0 | 0
滨州 | 37416 | 30 | 875 | 915 | 100% | 915 | 65 | 0 | 2873 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 32 | 0 | 883 | 0 | 65 | 2873 | 1722 | 66.9 | 65 | 2 | 4595 | 0 | 0 | 0
威海 | 37410 | 103 | 656 | 536 | 100% | 536 | 47 | 0 | 530 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 516 | 0 | 47 | 530 | 535 | 43.5 | 28 | 5 | 1065 | 0 | 0 | 0
菏泽 | 37417 | 80 | 1091 | 1054 | 100% | 1054 | 116 | 2 | 3071 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 95 | 0 | 959 | 0 | 118 | 3071 | 1464 | 113.53 | 90 | 4 | 4535 | 0 | 0 | 0
东营 | 37405 | 240 | 609 | 1020 | 100% | 1020 | 45 | 0 | 878 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 37 | 0 | 983 | 0 | 45 | 878 | 1055 | 94.2 | 22 | 6 | 1933 | 0 | 0 | 0
莱芜 | 37412 | 24 | 220 | 69 | 100% | 69 | 6 | 0 | 204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65 | 0 | 6 | 204 | 180 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0
日照 | 37411 | 41 | 533 | 141 | 100% | 141 | 59 | 0 | 1469 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 110 | 0 | 59 | 1469 | 95 | 44.4 | 27 | 3 | 1564 | 0 | 0 | 0

## 所有数据
ID | ORGNO | CITY_NAME | MODEL | MODEL_NAME | ELEMENT_CODE | ELEMENT_NAME | VALUE | UNIT | UPDATE_TIME
1 | 37401 | 济南 | XL | 线路 | XL_DLXLTS | 电缆线路条数 | 357 | 条
2 | 37401 | 济南 | XL | 线路 | XL_JKXLTS | 架空线路条数 | 1085 | 条
3 | 37401 | 济南 | XL | 线路 | XL_XZPDZDHXL | 新增配电自动化覆盖线路条数 | 757 | 条
4 | 37401 | 济南 | XL | 线路 | XL_QMFGL | 期末覆盖率 | 100 | %
5 | 37401 | 济南 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_XLTS | 线路条数 | 757 | 条
6 | 37401 | 济南 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_HWX | 环网箱 | 218 | 座
7 | 37401 | 济南 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_KGZ | 开关站 | 0 | 座
8 | 37401 | 济南 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_ZSKG | 柱上开关 | 2386 | 台
9 | 37401 | 济南 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS | 主站个数 | 6 | 个
10 | 37401 | 济南 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DXZZ | 大型主站 | 1
11 | 37401 | 济南 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZXZZ | 中型主站 | 0
12 | 37401 | 济南 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXZZ | 小型主站 | 5
13 | 37401 | 济南 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS_SON | 子站个数 | 1 | 个
14 | 37401 | 济南 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXJHZX | 信息交换总线 | 0 | 套
15 | 37401 | 济南 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JZSXL | 集中式线路 | 138 | 条
16 | 37401 | 济南 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FBSXL | 分布式线路 | 0 | 条
17 | 37401 | 济南 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JDSXL | 就地式线路 | 619 | 条
18 | 37401 | 济南 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZJCFS | 故障监测方式 | 0
19 | 37401 | 济南 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DTU | DTU | 218 | 个
20 | 37401 | 济南 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FTU | FTU | 2386 | 个
21 | 37401 | 济南 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZZSQ | 远传型故障指示器及故障定位装置 | 1155 | 个
22 | 37401 | 济南 | TXW | 通信网 | TXW_GLCD | 光缆长度 | 219.4 | KM
23 | 37401 | 济南 | TXW | 通信网 | TXW_ONU | ONU | 218 | 个
24 | 37401 | 济南 | TXW | 通信网 | TXW_OLT | OLT | 15 | 个
25 | 37401 | 济南 | TXW | 通信网 | TXW_WXGW | 无线公网 | 3541 | 套
26 | 37401 | 济南 | TXW | 通信网 | TXW_ZBZD | 载波终端 | 0 | 套
27 | 37401 | 济南 | TXW | 通信网 | TXW_JZ | 基站 | 0 | 套
28 | 37401 | 济南 | TXW | 通信网 | TXW_ZD | 终端 | 0 | 套
281 | 37401 | 济南 | SHXY | 社会效益 | SHXY_GYLS | 工业拉升效益 | 1 | 万元
282 | 37401 | 济南 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JJLS | 经济拉升效益 | 2 | 万元
283 | 37401 | 济南 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JMLS | 居民拉升效益 | 3 | 万元
284 | 37401 | 济南 | SHXY | 社会效益 | SHXY_SYLS | 商业拉升效益 | 4 | 万元
337 | 37401 | 济南 | JSCB | 建设成本 | JSCB | 建设成本 | 1 | 万元
354 | 37401 | 济南 | YWCB | 运维成本 | YWCB | 运维成本 | 3 | 万元
371 | 37401 | 济南 | YWCB | 运维成本 | YWCB_RY | 人员运维成本 | 1 | 万元
372 | 37401 | 济南 | YWCB | 运维成本 | YWCB_WL | 网络运维成本 | 1 | 万元
373 | 37401 | 济南 | YWCB | 运维成本 | YWCB_SBWX | 单位周期内设备维修成本 | 1 | 万元
422 | 37401 | 济南 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JDXS | 降低线损效益 | 1 | 万元
423 | 37401 | 济南 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JZTZ | 精准投资效益 | 2 | 万元
424 | 37401 | 济南 | QYXY | 企业效益 | QYXY_KXZDH | 馈线自动化运维效益 | 3 | 万元
425 | 37401 | 济南 | QYXY | 企业效益 | QYXY_RYRSAQ | 人员人身安全效益 | 4 | 万元
426 | 37401 | 济南 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YCYK | 远程遥控效益 | 5 | 万元
427 | 37401 | 济南 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YXJS | 运行监视效益 | 6 | 万元
428 | 37401 | 济南 | QYXY | 企业效益 | QYXY_ZGDL | 增供电量效益 | 8 | 万元
29 | 37402 | 青岛 | XL | 线路 | XL_DLXLTS | 电缆线路条数 | 586 | 条
30 | 37402 | 青岛 | XL | 线路 | XL_JKXLTS | 架空线路条数 | 1731 | 条
31 | 37402 | 青岛 | XL | 线路 | XL_XZPDZDHXL | 新增配电自动化覆盖线路条数 | 1010 | 条
32 | 37402 | 青岛 | XL | 线路 | XL_QMFGL | 期末覆盖率 | 100 | %
33 | 37402 | 青岛 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_XLTS | 线路条数 | 1010 | 条
34 | 37402 | 青岛 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_HWX | 环网箱 | 167 | 座
35 | 37402 | 青岛 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_KGZ | 开关站 | 0 | 座
36 | 37402 | 青岛 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_ZSKG | 柱上开关 | 3247 | 台
37 | 37402 | 青岛 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS | 主站个数 | 6 | 个
38 | 37402 | 青岛 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DXZZ | 大型主站 | 1
39 | 37402 | 青岛 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZXZZ | 中型主站 | 0
40 | 37402 | 青岛 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXZZ | 小型主站 | 5
41 | 37402 | 青岛 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS_SON | 子站个数 | 0 | 个
42 | 37402 | 青岛 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXJHZX | 信息交换总线 | 0 | 套
43 | 37402 | 青岛 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JZSXL | 集中式线路 | 167 | 条
44 | 37402 | 青岛 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FBSXL | 分布式线路 | 0 | 条
45 | 37402 | 青岛 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JDSXL | 就地式线路 | 843 | 条
46 | 37402 | 青岛 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZJCFS | 故障监测方式 | 0
47 | 37402 | 青岛 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DTU | DTU | 167 | 个
48 | 37402 | 青岛 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FTU | FTU | 3247 | 个
49 | 37402 | 青岛 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZZSQ | 远传型故障指示器及故障定位装置 | 1354 | 个
50 | 37402 | 青岛 | TXW | 通信网 | TXW_GLCD | 光缆长度 | 937.9 | KM
51 | 37402 | 青岛 | TXW | 通信网 | TXW_ONU | ONU | 620 | 个
52 | 37402 | 青岛 | TXW | 通信网 | TXW_OLT | OLT | 30 | 个
53 | 37402 | 青岛 | TXW | 通信网 | TXW_WXGW | 无线公网 | 4601 | 套
54 | 37402 | 青岛 | TXW | 通信网 | TXW_ZBZD | 载波终端 | 0 | 套
55 | 37402 | 青岛 | TXW | 通信网 | TXW_JZ | 基站 | 0 | 套
56 | 37402 | 青岛 | TXW | 通信网 | TXW_ZD | 终端 | 0 | 套
285 | 37402 | 青岛 | SHXY | 社会效益 | SHXY_GYLS | 工业拉升效益 | 1 | 万元
286 | 37402 | 青岛 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JJLS | 经济拉升效益 | 2 | 万元
287 | 37402 | 青岛 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JMLS | 居民拉升效益 | 3 | 万元
288 | 37402 | 青岛 | SHXY | 社会效益 | SHXY_SYLS | 商业拉升效益 | 4 | 万元
338 | 37402 | 青岛 | JSCB | 建设成本 | JSCB | 建设成本 | 3 | 万元
355 | 37402 | 青岛 | YWCB | 运维成本 | YWCB | 运维成本 | 6 | 万元
374 | 37402 | 青岛 | YWCB | 运维成本 | YWCB_RY | 人员运维成本 | 1 | 万元
375 | 37402 | 青岛 | YWCB | 运维成本 | YWCB_WL | 网络运维成本 | 1 | 万元
376 | 37402 | 青岛 | YWCB | 运维成本 | YWCB_SBWX | 单位周期内设备维修成本 | 1 | 万元
429 | 37402 | 青岛 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JDXS | 降低线损效益 | 1 | 万元
430 | 37402 | 青岛 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JZTZ | 精准投资效益 | 2 | 万元
431 | 37402 | 青岛 | QYXY | 企业效益 | QYXY_KXZDH | 馈线自动化运维效益 | 3 | 万元
432 | 37402 | 青岛 | QYXY | 企业效益 | QYXY_RYRSAQ | 人员人身安全效益 | 4 | 万元
433 | 37402 | 青岛 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YCYK | 远程遥控效益 | 5 | 万元
434 | 37402 | 青岛 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YXJS | 运行监视效益 | 6 | 万元
435 | 37402 | 青岛 | QYXY | 企业效益 | QYXY_ZGDL | 增供电量效益 | 8 | 万元
57 | 37403 | 淄博 | XL | 线路 | XL_DLXLTS | 电缆线路条数 | 103 | 条
58 | 37403 | 淄博 | XL | 线路 | XL_JKXLTS | 架空线路条数 | 799 | 条
59 | 37403 | 淄博 | XL | 线路 | XL_XZPDZDHXL | 新增配电自动化覆盖线路条数 | 1127 | 条
60 | 37403 | 淄博 | XL | 线路 | XL_QMFGL | 期末覆盖率 | 100 | %
61 | 37403 | 淄博 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_XLTS | 线路条数 | 1127 | 条
62 | 37403 | 淄博 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_HWX | 环网箱 | 556 | 座
63 | 37403 | 淄博 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_KGZ | 开关站 | 0 | 座
64 | 37403 | 淄博 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_ZSKG | 柱上开关 | 3620 | 台
65 | 37403 | 淄博 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS | 主站个数 | 4 | 个
66 | 37403 | 淄博 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DXZZ | 大型主站 | 1
67 | 37403 | 淄博 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZXZZ | 中型主站 | 0
68 | 37403 | 淄博 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXZZ | 小型主站 | 3
69 | 37403 | 淄博 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS_SON | 子站个数 | 0 | 个
70 | 37403 | 淄博 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXJHZX | 信息交换总线 | 0 | 套
71 | 37403 | 淄博 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JZSXL | 集中式线路 | 209 | 条
72 | 37403 | 淄博 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FBSXL | 分布式线路 | 0 | 条
73 | 37403 | 淄博 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JDSXL | 就地式线路 | 918 | 条
74 | 37403 | 淄博 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZJCFS | 故障监测方式 | 0
75 | 37403 | 淄博 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DTU | DTU | 556 | 个
76 | 37403 | 淄博 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FTU | FTU | 3620 | 个
77 | 37403 | 淄博 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZZSQ | 远传型故障指示器及故障定位装置 | 4615 | 个
78 | 37403 | 淄博 | TXW | 通信网 | TXW_GLCD | 光缆长度 | 576 | KM
79 | 37403 | 淄博 | TXW | 通信网 | TXW_ONU | ONU | 556 | 个
80 | 37403 | 淄博 | TXW | 通信网 | TXW_OLT | OLT | 15 | 个
81 | 37403 | 淄博 | TXW | 通信网 | TXW_WXGW | 无线公网 | 8235 | 套
82 | 37403 | 淄博 | TXW | 通信网 | TXW_ZBZD | 载波终端 | 0 | 套
83 | 37403 | 淄博 | TXW | 通信网 | TXW_JZ | 基站 | 0 | 套
84 | 37403 | 淄博 | TXW | 通信网 | TXW_ZD | 终端 | 0 | 套
289 | 37403 | 淄博 | SHXY | 社会效益 | SHXY_GYLS | 工业拉升效益 | 1 | 万元
290 | 37403 | 淄博 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JJLS | 经济拉升效益 | 2 | 万元
291 | 37403 | 淄博 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JMLS | 居民拉升效益 | 3 | 万元
292 | 37403 | 淄博 | SHXY | 社会效益 | SHXY_SYLS | 商业拉升效益 | 4 | 万元
339 | 37403 | 淄博 | JSCB | 建设成本 | JSCB | 建设成本 | 5 | 万元
356 | 37403 | 淄博 | YWCB | 运维成本 | YWCB | 运维成本 | 9 | 万元
377 | 37403 | 淄博 | YWCB | 运维成本 | YWCB_RY | 人员运维成本 | 1 | 万元
378 | 37403 | 淄博 | YWCB | 运维成本 | YWCB_WL | 网络运维成本 | 1 | 万元
379 | 37403 | 淄博 | YWCB | 运维成本 | YWCB_SBWX | 单位周期内设备维修成本 | 1 | 万元
436 | 37403 | 淄博 | QYXY | 企业效益 | QYXY_KXZDH | 馈线自动化运维效益 | 3 | 万元
437 | 37403 | 淄博 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JDXS | 降低线损效益 | 1 | 万元
449 | 37403 | 淄博 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YCYK | 远程遥控效益 | 5 | 万元
456 | 37403 | 淄博 | QYXY | 企业效益 | QYXY_RYRSAQ | 人员人身安全效益 | 4 | 万元
466 | 37403 | 淄博 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YXJS | 运行监视效益 | 6 | 万元
470 | 37403 | 淄博 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JZTZ | 精准投资效益 | 2 | 万元
483 | 37403 | 淄博 | QYXY | 企业效益 | QYXY_ZGDL | 增供电量效益 | 8 | 万元
141 | 37404 | 枣庄 | XL | 线路 | XL_DLXLTS | 电缆线路条数 | 31 | 条
142 | 37404 | 枣庄 | XL | 线路 | XL_JKXLTS | 架空线路条数 | 568 | 条
143 | 37404 | 枣庄 | XL | 线路 | XL_XZPDZDHXL | 新增配电自动化覆盖线路条数 | 602 | 条
144 | 37404 | 枣庄 | XL | 线路 | XL_QMFGL | 期末覆盖率 | 100 | %
145 | 37404 | 枣庄 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_XLTS | 线路条数 | 602 | 条
146 | 37404 | 枣庄 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_HWX | 环网箱 | 176 | 座
147 | 37404 | 枣庄 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_KGZ | 开关站 | 0 | 座
148 | 37404 | 枣庄 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_ZSKG | 柱上开关 | 1781 | 台
149 | 37404 | 枣庄 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS | 主站个数 | 1 | 个
150 | 37404 | 枣庄 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DXZZ | 大型主站 | 1
151 | 37404 | 枣庄 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZXZZ | 中型主站 | 0
152 | 37404 | 枣庄 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXZZ | 小型主站 | 0
153 | 37404 | 枣庄 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS_SON | 子站个数 | 0 | 个
154 | 37404 | 枣庄 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXJHZX | 信息交换总线 | 0 | 套
155 | 37404 | 枣庄 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JZSXL | 集中式线路 | 56 | 条
156 | 37404 | 枣庄 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FBSXL | 分布式线路 | 0 | 条
157 | 37404 | 枣庄 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JDSXL | 就地式线路 | 546 | 条
158 | 37404 | 枣庄 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZJCFS | 故障监测方式 | 0
159 | 37404 | 枣庄 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DTU | DTU | 176 | 个
160 | 37404 | 枣庄 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FTU | FTU | 1781 | 个
161 | 37404 | 枣庄 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZZSQ | 远传型故障指示器及故障定位装置 | 1952 | 个
162 | 37404 | 枣庄 | TXW | 通信网 | TXW_GLCD | 光缆长度 | 110.5 | KM
163 | 37404 | 枣庄 | TXW | 通信网 | TXW_ONU | ONU | 88 | 个
164 | 37404 | 枣庄 | TXW | 通信网 | TXW_OLT | OLT | 0 | 个
165 | 37404 | 枣庄 | TXW | 通信网 | TXW_WXGW | 无线公网 | 3733 | 套
166 | 37404 | 枣庄 | TXW | 通信网 | TXW_ZBZD | 载波终端 | 0 | 套
167 | 37404 | 枣庄 | TXW | 通信网 | TXW_JZ | 基站 | 0 | 套
168 | 37404 | 枣庄 | TXW | 通信网 | TXW_ZD | 终端 | 0 | 套
293 | 37404 | 枣庄 | SHXY | 社会效益 | SHXY_GYLS | 工业拉升效益 | 1 | 万元
294 | 37404 | 枣庄 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JJLS | 经济拉升效益 | 2 | 万元
295 | 37404 | 枣庄 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JMLS | 居民拉升效益 | 3 | 万元
296 | 37404 | 枣庄 | SHXY | 社会效益 | SHXY_SYLS | 商业拉升效益 | 4 | 万元
340 | 37404 | 枣庄 | JSCB | 建设成本 | JSCB | 建设成本 | 7 | 万元
357 | 37404 | 枣庄 | YWCB | 运维成本 | YWCB | 运维成本 | 12 | 万元
380 | 37404 | 枣庄 | YWCB | 运维成本 | YWCB_RY | 人员运维成本 | 1 | 万元
381 | 37404 | 枣庄 | YWCB | 运维成本 | YWCB_WL | 网络运维成本 | 1 | 万元
382 | 37404 | 枣庄 | YWCB | 运维成本 | YWCB_SBWX | 单位周期内设备维修成本 | 1 | 万元
438 | 37404 | 枣庄 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JDXS | 降低线损效益 | 1 | 万元
439 | 37404 | 枣庄 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JZTZ | 精准投资效益 | 2 | 万元
440 | 37404 | 枣庄 | QYXY | 企业效益 | QYXY_KXZDH | 馈线自动化运维效益 | 3 | 万元
441 | 37404 | 枣庄 | QYXY | 企业效益 | QYXY_RYRSAQ | 人员人身安全效益 | 4 | 万元
442 | 37404 | 枣庄 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YCYK | 远程遥控效益 | 5 | 万元
443 | 37404 | 枣庄 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YXJS | 运行监视效益 | 6 | 万元
444 | 37404 | 枣庄 | QYXY | 企业效益 | QYXY_ZGDL | 增供电量效益 | 8 | 万元
169 | 37405 | 东营 | XL | 线路 | XL_DLXLTS | 电缆线路条数 | 240 | 条
170 | 37405 | 东营 | XL | 线路 | XL_JKXLTS | 架空线路条数 | 609 | 条
171 | 37405 | 东营 | XL | 线路 | XL_XZPDZDHXL | 新增配电自动化覆盖线路条数 | 1020 | 条
172 | 37405 | 东营 | XL | 线路 | XL_QMFGL | 期末覆盖率 | 100 | %
173 | 37405 | 东营 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_XLTS | 线路条数 | 1020 | 条
174 | 37405 | 东营 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_HWX | 环网箱 | 45 | 座
175 | 37405 | 东营 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_KGZ | 开关站 | 0 | 座
176 | 37405 | 东营 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_ZSKG | 柱上开关 | 878 | 台
177 | 37405 | 东营 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS | 主站个数 | 2 | 个
178 | 37405 | 东营 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DXZZ | 大型主站 | 1
179 | 37405 | 东营 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZXZZ | 中型主站 | 0
180 | 37405 | 东营 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXZZ | 小型主站 | 1
181 | 37405 | 东营 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS_SON | 子站个数 | 4 | 个
182 | 37405 | 东营 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXJHZX | 信息交换总线 | 0 | 套
183 | 37405 | 东营 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JZSXL | 集中式线路 | 37 | 条
184 | 37405 | 东营 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FBSXL | 分布式线路 | 0 | 条
185 | 37405 | 东营 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JDSXL | 就地式线路 | 983 | 条
186 | 37405 | 东营 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZJCFS | 故障监测方式 | 0
187 | 37405 | 东营 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DTU | DTU | 45 | 个
188 | 37405 | 东营 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FTU | FTU | 878 | 个
189 | 37405 | 东营 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZZSQ | 远传型故障指示器及故障定位装置 | 1055 | 个
190 | 37405 | 东营 | TXW | 通信网 | TXW_GLCD | 光缆长度 | 94.2 | KM
191 | 37405 | 东营 | TXW | 通信网 | TXW_ONU | ONU | 22 | 个
192 | 37405 | 东营 | TXW | 通信网 | TXW_OLT | OLT | 6 | 个
193 | 37405 | 东营 | TXW | 通信网 | TXW_WXGW | 无线公网 | 1933 | 套
194 | 37405 | 东营 | TXW | 通信网 | TXW_ZBZD | 载波终端 | 0 | 套
195 | 37405 | 东营 | TXW | 通信网 | TXW_JZ | 基站 | 0 | 套
196 | 37405 | 东营 | TXW | 通信网 | TXW_ZD | 终端 | 0 | 套
297 | 37405 | 东营 | SHXY | 社会效益 | SHXY_GYLS | 工业拉升效益 | 1 | 万元
298 | 37405 | 东营 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JJLS | 经济拉升效益 | 2 | 万元
299 | 37405 | 东营 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JMLS | 居民拉升效益 | 3 | 万元
300 | 37405 | 东营 | SHXY | 社会效益 | SHXY_SYLS | 商业拉升效益 | 4 | 万元
341 | 37405 | 东营 | JSCB | 建设成本 | JSCB | 建设成本 | 9 | 万元
358 | 37405 | 东营 | YWCB | 运维成本 | YWCB | 运维成本 | 15 | 万元
383 | 37405 | 东营 | YWCB | 运维成本 | YWCB_RY | 人员运维成本 | 1 | 万元
384 | 37405 | 东营 | YWCB | 运维成本 | YWCB_WL | 网络运维成本 | 1 | 万元
385 | 37405 | 东营 | YWCB | 运维成本 | YWCB_SBWX | 单位周期内设备维修成本 | 1 | 万元
445 | 37405 | 东营 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JDXS | 降低线损效益 | 1 | 万元
446 | 37405 | 东营 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JZTZ | 精准投资效益 | 2 | 万元
447 | 37405 | 东营 | QYXY | 企业效益 | QYXY_KXZDH | 馈线自动化运维效益 | 3 | 万元
448 | 37405 | 东营 | QYXY | 企业效益 | QYXY_RYRSAQ | 人员人身安全效益 | 4 | 万元
450 | 37405 | 东营 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YCYK | 远程遥控效益 | 5 | 万元
451 | 37405 | 东营 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YXJS | 运行监视效益 | 6 | 万元
452 | 37405 | 东营 | QYXY | 企业效益 | QYXY_ZGDL | 增供电量效益 | 8 | 万元
113 | 37406 | 烟台 | XL | 线路 | XL_DLXLTS | 电缆线路条数 | 291 | 条
114 | 37406 | 烟台 | XL | 线路 | XL_JKXLTS | 架空线路条数 | 1473 | 条
115 | 37406 | 烟台 | XL | 线路 | XL_XZPDZDHXL | 新增配电自动化覆盖线路条数 | 132 | 条
116 | 37406 | 烟台 | XL | 线路 | XL_QMFGL | 期末覆盖率 | 100 | %
117 | 37406 | 烟台 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_XLTS | 线路条数 | 132 | 条
118 | 37406 | 烟台 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_HWX | 环网箱 | 202 | 座
119 | 37406 | 烟台 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_KGZ | 开关站 | 0 | 座
120 | 37406 | 烟台 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_ZSKG | 柱上开关 | 1969 | 台
121 | 37406 | 烟台 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS | 主站个数 | 10 | 个
122 | 37406 | 烟台 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DXZZ | 大型主站 | 1
123 | 37406 | 烟台 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZXZZ | 中型主站 | 0
124 | 37406 | 烟台 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXZZ | 小型主站 | 9
125 | 37406 | 烟台 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS_SON | 子站个数 | 1 | 个
126 | 37406 | 烟台 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXJHZX | 信息交换总线 | 0 | 套
127 | 37406 | 烟台 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JZSXL | 集中式线路 | 38 | 条
128 | 37406 | 烟台 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FBSXL | 分布式线路 | 0 | 条
129 | 37406 | 烟台 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JDSXL | 就地式线路 | 94 | 条
130 | 37406 | 烟台 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZJCFS | 故障监测方式 | 0
131 | 37406 | 烟台 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DTU | DTU | 202 | 个
132 | 37406 | 烟台 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FTU | FTU | 1969 | 个
133 | 37406 | 烟台 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZZSQ | 远传型故障指示器及故障定位装置 | 1101 | 个
134 | 37406 | 烟台 | TXW | 通信网 | TXW_GLCD | 光缆长度 | 711 | KM
135 | 37406 | 烟台 | TXW | 通信网 | TXW_ONU | ONU | 512 | 个
136 | 37406 | 烟台 | TXW | 通信网 | TXW_OLT | OLT | 36 | 个
137 | 37406 | 烟台 | TXW | 通信网 | TXW_WXGW | 无线公网 | 3070 | 套
138 | 37406 | 烟台 | TXW | 通信网 | TXW_ZBZD | 载波终端 | 0 | 套
139 | 37406 | 烟台 | TXW | 通信网 | TXW_JZ | 基站 | 0 | 套
140 | 37406 | 烟台 | TXW | 通信网 | TXW_ZD | 终端 | 0 | 套
301 | 37406 | 烟台 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JJLS | 经济拉升效益 | 2 | 万元
302 | 37406 | 烟台 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JMLS | 居民拉升效益 | 3 | 万元
303 | 37406 | 烟台 | SHXY | 社会效益 | SHXY_SYLS | 商业拉升效益 | 4 | 万元
342 | 37406 | 烟台 | JSCB | 建设成本 | JSCB | 建设成本 | 11 | 万元
359 | 37406 | 烟台 | YWCB | 运维成本 | YWCB | 运维成本 | 18 | 万元
386 | 37406 | 烟台 | YWCB | 运维成本 | YWCB_RY | 人员运维成本 | 1 | 万元
387 | 37406 | 烟台 | YWCB | 运维成本 | YWCB_WL | 网络运维成本 | 1 | 万元
388 | 37406 | 烟台 | YWCB | 运维成本 | YWCB_SBWX | 单位周期内设备维修成本 | 1 | 万元
453 | 37406 | 烟台 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JDXS | 降低线损效益 | 1 | 万元
454 | 37406 | 烟台 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JZTZ | 精准投资效益 | 2 | 万元
455 | 37406 | 烟台 | QYXY | 企业效益 | QYXY_KXZDH | 馈线自动化运维效益 | 3 | 万元
457 | 37406 | 烟台 | QYXY | 企业效益 | QYXY_RYRSAQ | 人员人身安全效益 | 4 | 万元
458 | 37406 | 烟台 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YCYK | 远程遥控效益 | 5 | 万元
459 | 37406 | 烟台 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YXJS | 运行监视效益 | 6 | 万元
460 | 37406 | 烟台 | QYXY | 企业效益 | QYXY_ZGDL | 增供电量效益 | 8 | 万元
85 | 37407 | 潍坊 | XL | 线路 | XL_DLXLTS | 电缆线路条数 | 94 | 条
86 | 37407 | 潍坊 | XL | 线路 | XL_JKXLTS | 架空线路条数 | 2081 | 条
87 | 37407 | 潍坊 | XL | 线路 | XL_XZPDZDHXL | 新增配电自动化覆盖线路条数 | 1867 | 条
88 | 37407 | 潍坊 | XL | 线路 | XL_QMFGL | 期末覆盖率 | 100 | %
89 | 37407 | 潍坊 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_XLTS | 线路条数 | 1867 | 条
90 | 37407 | 潍坊 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_HWX | 环网箱 | 766 | 座
91 | 37407 | 潍坊 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_KGZ | 开关站 | 0 | 座
92 | 37407 | 潍坊 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_ZSKG | 柱上开关 | 4445 | 台
93 | 37407 | 潍坊 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS | 主站个数 | 8 | 个
94 | 37407 | 潍坊 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DXZZ | 大型主站 | 1
95 | 37407 | 潍坊 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZXZZ | 中型主站 | 0
96 | 37407 | 潍坊 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXZZ | 小型主站 | 7
97 | 37407 | 潍坊 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS_SON | 子站个数 | 2 | 个
98 | 37407 | 潍坊 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXJHZX | 信息交换总线 | 0 | 套
99 | 37407 | 潍坊 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JZSXL | 集中式线路 | 411 | 条
100 | 37407 | 潍坊 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FBSXL | 分布式线路 | 0 | 条
101 | 37407 | 潍坊 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JDSXL | 就地式线路 | 1456 | 条
102 | 37407 | 潍坊 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZJCFS | 故障监测方式 | 0
103 | 37407 | 潍坊 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DTU | DTU | 766 | 个
104 | 37407 | 潍坊 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FTU | FTU | 4445 | 个
105 | 37407 | 潍坊 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZZSQ | 远传型故障指示器及故障定位装置 | 11149 | 个
106 | 37407 | 潍坊 | TXW | 通信网 | TXW_GLCD | 光缆长度 | 1022.08 | KM
107 | 37407 | 潍坊 | TXW | 通信网 | TXW_ONU | ONU | 694 | 个
108 | 37407 | 潍坊 | TXW | 通信网 | TXW_OLT | OLT | 123 | 个
109 | 37407 | 潍坊 | TXW | 通信网 | TXW_WXGW | 无线公网 | 15594 | 套
110 | 37407 | 潍坊 | TXW | 通信网 | TXW_ZBZD | 载波终端 | 0 | 套
111 | 37407 | 潍坊 | TXW | 通信网 | TXW_JZ | 基站 | 0 | 套
112 | 37407 | 潍坊 | TXW | 通信网 | TXW_ZD | 终端 | 0 | 套
304 | 37407 | 潍坊 | SHXY | 社会效益 | SHXY_GYLS | 工业拉升效益 | 1 | 万元
305 | 37407 | 潍坊 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JMLS | 居民拉升效益 | 3 | 万元
306 | 37407 | 潍坊 | SHXY | 社会效益 | SHXY_SYLS | 商业拉升效益 | 4 | 万元
343 | 37407 | 潍坊 | JSCB | 建设成本 | JSCB | 建设成本 | 13 | 万元
360 | 37407 | 潍坊 | YWCB | 运维成本 | YWCB | 运维成本 | 21 | 万元
389 | 37407 | 潍坊 | YWCB | 运维成本 | YWCB_RY | 人员运维成本 | 1 | 万元
390 | 37407 | 潍坊 | YWCB | 运维成本 | YWCB_WL | 网络运维成本 | 1 | 万元
391 | 37407 | 潍坊 | YWCB | 运维成本 | YWCB_SBWX | 单位周期内设备维修成本 | 1 | 万元
461 | 37407 | 潍坊 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JDXS | 降低线损效益 | 1 | 万元
462 | 37407 | 潍坊 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JZTZ | 精准投资效益 | 2 | 万元
463 | 37407 | 潍坊 | QYXY | 企业效益 | QYXY_KXZDH | 馈线自动化运维效益 | 3 | 万元
464 | 37407 | 潍坊 | QYXY | 企业效益 | QYXY_RYRSAQ | 人员人身安全效益 | 4 | 万元
465 | 37407 | 潍坊 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YCYK | 远程遥控效益 | 5 | 万元
467 | 37407 | 潍坊 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YXJS | 运行监视效益 | 6 | 万元
468 | 37407 | 潍坊 | QYXY | 企业效益 | QYXY_ZGDL | 增供电量效益 | 8 | 万元
197 | 37408 | 济宁 | XL | 线路 | XL_DLXLTS | 电缆线路条数 | 166 | 条
198 | 37408 | 济宁 | XL | 线路 | XL_JKXLTS | 架空线路条数 | 1117 | 条
199 | 37408 | 济宁 | XL | 线路 | XL_XZPDZDHXL | 新增配电自动化覆盖线路条数 | 536 | 条
200 | 37408 | 济宁 | XL | 线路 | XL_QMFGL | 期末覆盖率 | 100 | %
201 | 37408 | 济宁 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_XLTS | 线路条数 | 536 | 条
202 | 37408 | 济宁 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_HWX | 环网箱 | 47 | 座
203 | 37408 | 济宁 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_KGZ | 开关站 | 0 | 座
204 | 37408 | 济宁 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_ZSKG | 柱上开关 | 1121 | 台
205 | 37408 | 济宁 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS | 主站个数 | 10 | 个
206 | 37408 | 济宁 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DXZZ | 大型主站 | 1
207 | 37408 | 济宁 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZXZZ | 中型主站 | 0
208 | 37408 | 济宁 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXZZ | 小型主站 | 9
209 | 37408 | 济宁 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS_SON | 子站个数 | 1 | 个
210 | 37408 | 济宁 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXJHZX | 信息交换总线 | 0 | 套
211 | 37408 | 济宁 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JZSXL | 集中式线路 | 28 | 条
212 | 37408 | 济宁 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FBSXL | 分布式线路 | 0 | 条
213 | 37408 | 济宁 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JDSXL | 就地式线路 | 508 | 条
214 | 37408 | 济宁 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZJCFS | 故障监测方式 | 0
215 | 37408 | 济宁 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DTU | DTU | 47 | 个
216 | 37408 | 济宁 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FTU | FTU | 1121 | 个
217 | 37408 | 济宁 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZZSQ | 远传型故障指示器及故障定位装置 | 869 | 个
218 | 37408 | 济宁 | TXW | 通信网 | TXW_GLCD | 光缆长度 | 161.9 | KM
219 | 37408 | 济宁 | TXW | 通信网 | TXW_ONU | ONU | 32 | 个
220 | 37408 | 济宁 | TXW | 通信网 | TXW_OLT | OLT | 0 | 个
221 | 37408 | 济宁 | TXW | 通信网 | TXW_WXGW | 无线公网 | 1990 | 套
222 | 37408 | 济宁 | TXW | 通信网 | TXW_ZBZD | 载波终端 | 0 | 套
223 | 37408 | 济宁 | TXW | 通信网 | TXW_JZ | 基站 | 0 | 套
224 | 37408 | 济宁 | TXW | 通信网 | TXW_ZD | 终端 | 0 | 套
307 | 37408 | 济宁 | SHXY | 社会效益 | SHXY_GYLS | 工业拉升效益 | 1 | 万元
308 | 37408 | 济宁 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JJLS | 经济拉升效益 | 2 | 万元
309 | 37408 | 济宁 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JMLS | 居民拉升效益 | 3 | 万元
344 | 37408 | 济宁 | JSCB | 建设成本 | JSCB | 建设成本 | 15 | 万元
361 | 37408 | 济宁 | YWCB | 运维成本 | YWCB | 运维成本 | 24 | 万元
392 | 37408 | 济宁 | YWCB | 运维成本 | YWCB_RY | 人员运维成本 | 1 | 万元
393 | 37408 | 济宁 | YWCB | 运维成本 | YWCB_WL | 网络运维成本 | 1 | 万元
394 | 37408 | 济宁 | YWCB | 运维成本 | YWCB_SBWX | 单位周期内设备维修成本 | 1 | 万元
469 | 37408 | 济宁 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JDXS | 降低线损效益 | 1 | 万元
471 | 37408 | 济宁 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JZTZ | 精准投资效益 | 2 | 万元
472 | 37408 | 济宁 | QYXY | 企业效益 | QYXY_KXZDH | 馈线自动化运维效益 | 3 | 万元
473 | 37408 | 济宁 | QYXY | 企业效益 | QYXY_RYRSAQ | 人员人身安全效益 | 4 | 万元
474 | 37408 | 济宁 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YCYK | 远程遥控效益 | 5 | 万元
475 | 37408 | 济宁 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YXJS | 运行监视效益 | 6 | 万元
476 | 37408 | 济宁 | QYXY | 企业效益 | QYXY_ZGDL | 增供电量效益 | 8 | 万元
225 | 37409 | 泰安 | XL | 线路 | XL_DLXLTS | 电缆线路条数 | 842 | 条
226 | 37409 | 泰安 | XL | 线路 | XL_JKXLTS | 架空线路条数 | 57 | 条
227 | 37409 | 泰安 | XL | 线路 | XL_XZPDZDHXL | 新增配电自动化覆盖线路条数 | 591 | 条
228 | 37409 | 泰安 | XL | 线路 | XL_QMFGL | 期末覆盖率 | 100 | %
229 | 37409 | 泰安 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_XLTS | 线路条数 | 591 | 条
230 | 37409 | 泰安 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_HWX | 环网箱 | 209 | 座
231 | 37409 | 泰安 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_KGZ | 开关站 | 0 | 座
232 | 37409 | 泰安 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_ZSKG | 柱上开关 | 1738 | 台
233 | 37409 | 泰安 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS | 主站个数 | 5 | 个
234 | 37409 | 泰安 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DXZZ | 大型主站 | 1
235 | 37409 | 泰安 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZXZZ | 中型主站 | 0
236 | 37409 | 泰安 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXZZ | 小型主站 | 4
237 | 37409 | 泰安 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS_SON | 子站个数 | 0 | 个
238 | 37409 | 泰安 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXJHZX | 信息交换总线 | 0 | 套
239 | 37409 | 泰安 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JZSXL | 集中式线路 | 129 | 条
240 | 37409 | 泰安 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FBSXL | 分布式线路 | 0 | 条
241 | 37409 | 泰安 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JDSXL | 就地式线路 | 462 | 条
242 | 37409 | 泰安 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZJCFS | 故障监测方式 | 0
243 | 37409 | 泰安 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DTU | DTU | 209 | 个
244 | 37409 | 泰安 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FTU | FTU | 1738 | 个
245 | 37409 | 泰安 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZZSQ | 远传型故障指示器及故障定位装置 | 550 | 个
246 | 37409 | 泰安 | TXW | 通信网 | TXW_GLCD | 光缆长度 | 36.8 | KM
247 | 37409 | 泰安 | TXW | 通信网 | TXW_ONU | ONU | 184 | 个
248 | 37409 | 泰安 | TXW | 通信网 | TXW_OLT | OLT | 0 | 个
249 | 37409 | 泰安 | TXW | 通信网 | TXW_WXGW | 无线公网 | 2288 | 套
250 | 37409 | 泰安 | TXW | 通信网 | TXW_ZBZD | 载波终端 | 0 | 套
251 | 37409 | 泰安 | TXW | 通信网 | TXW_JZ | 基站 | 0 | 套
252 | 37409 | 泰安 | TXW | 通信网 | TXW_ZD | 终端 | 0 | 套
310 | 37409 | 泰安 | SHXY | 社会效益 | SHXY_GYLS | 工业拉升效益 | 1 | 万元
311 | 37409 | 泰安 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JJLS | 经济拉升效益 | 2 | 万元
312 | 37409 | 泰安 | SHXY | 社会效益 | SHXY_SYLS | 商业拉升效益 | 4 | 万元
345 | 37409 | 泰安 | JSCB | 建设成本 | JSCB | 建设成本 | 17 | 万元
362 | 37409 | 泰安 | YWCB | 运维成本 | YWCB | 运维成本 | 27 | 万元
395 | 37409 | 泰安 | YWCB | 运维成本 | YWCB_RY | 人员运维成本 | 1 | 万元
396 | 37409 | 泰安 | YWCB | 运维成本 | YWCB_WL | 网络运维成本 | 1 | 万元
397 | 37409 | 泰安 | YWCB | 运维成本 | YWCB_SBWX | 单位周期内设备维修成本 | 1 | 万元
477 | 37409 | 泰安 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JDXS | 降低线损效益 | 1 | 万元
478 | 37409 | 泰安 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JZTZ | 精准投资效益 | 2 | 万元
479 | 37409 | 泰安 | QYXY | 企业效益 | QYXY_KXZDH | 馈线自动化运维效益 | 3 | 万元
480 | 37409 | 泰安 | QYXY | 企业效益 | QYXY_RYRSAQ | 人员人身安全效益 | 4 | 万元
481 | 37409 | 泰安 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YCYK | 远程遥控效益 | 5 | 万元
482 | 37409 | 泰安 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YXJS | 运行监视效益 | 6 | 万元
484 | 37409 | 泰安 | QYXY | 企业效益 | QYXY_ZGDL | 增供电量效益 | 8 | 万元
253 | 37410 | 威海 | XL | 线路 | XL_DLXLTS | 电缆线路条数 | 103 | 条
254 | 37410 | 威海 | XL | 线路 | XL_JKXLTS | 架空线路条数 | 656 | 条
255 | 37410 | 威海 | XL | 线路 | XL_XZPDZDHXL | 新增配电自动化覆盖线路条数 | 536 | 条
256 | 37410 | 威海 | XL | 线路 | XL_QMFGL | 期末覆盖率 | 100 | %
257 | 37410 | 威海 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_XLTS | 线路条数 | 536 | 条
258 | 37410 | 威海 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_HWX | 环网箱 | 47 | 座
259 | 37410 | 威海 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_KGZ | 开关站 | 0 | 座
260 | 37410 | 威海 | YCSBGZ | 一次设备改造 | YCSBGZ_ZSKG | 柱上开关 | 530 | 台
261 | 37410 | 威海 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS | 主站个数 | 4 | 个
262 | 37410 | 威海 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DXZZ | 大型主站 | 0
263 | 37410 | 威海 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZXZZ | 中型主站 | 1
264 | 37410 | 威海 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXZZ | 小型主站 | 3
265 | 37410 | 威海 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_ZZGS_SON | 子站个数 | 0 | 个
266 | 37410 | 威海 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_XXJHZX | 信息交换总线 | 0 | 套
267 | 37410 | 威海 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JZSXL | 集中式线路 | 20 | 条
268 | 37410 | 威海 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FBSXL | 分布式线路 | 0 | 条
269 | 37410 | 威海 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_JDSXL | 就地式线路 | 516 | 条
270 | 37410 | 威海 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZJCFS | 故障监测方式 | 0
271 | 37410 | 威海 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_DTU | DTU | 47 | 个
272 | 37410 | 威海 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_FTU | FTU | 530 | 个
273 | 37410 | 威海 | PDZDHXT | 配电自动化系统 | PDZDHXT_GZZSQ | 远传型故障指示器及故障定位装置 | 535 | 个
274 | 37410 | 威海 | TXW | 通信网 | TXW_GLCD | 光缆长度 | 43.5 | KM
275 | 37410 | 威海 | TXW | 通信网 | TXW_ONU | ONU | 28 | 个
276 | 37410 | 威海 | TXW | 通信网 | TXW_OLT | OLT | 5 | 个
277 | 37410 | 威海 | TXW | 通信网 | TXW_WXGW | 无线公网 | 1065 | 套
278 | 37410 | 威海 | TXW | 通信网 | TXW_ZBZD | 载波终端 | 0 | 套
279 | 37410 | 威海 | TXW | 通信网 | TXW_JZ | 基站 | 0 | 套
280 | 37410 | 威海 | TXW | 通信网 | TXW_ZD | 终端 | 0 | 套
313 | 37410 | 威海 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JJLS | 经济拉升效益 | 2 | 万元
314 | 37410 | 威海 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JMLS | 居民拉升效益 | 3 | 万元
315 | 37410 | 威海 | SHXY | 社会效益 | SHXY_SYLS | 商业拉升效益 | 4 | 万元
346 | 37410 | 威海 | JSCB | 建设成本 | JSCB | 建设成本 | 19 | 万元
363 | 37410 | 威海 | YWCB | 运维成本 | YWCB | 运维成本 | 30 | 万元
398 | 37410 | 威海 | YWCB | 运维成本 | YWCB_RY | 人员运维成本 | 1 | 万元
399 | 37410 | 威海 | YWCB | 运维成本 | YWCB_WL | 网络运维成本 | 1 | 万元
400 | 37410 | 威海 | YWCB | 运维成本 | YWCB_SBWX | 单位周期内设备维修成本 | 1 | 万元
485 | 37410 | 威海 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JDXS | 降低线损效益 | 1 | 万元
486 | 37410 | 威海 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JZTZ | 精准投资效益 | 2 | 万元
487 | 37410 | 威海 | QYXY | 企业效益 | QYXY_KXZDH | 馈线自动化运维效益 | 3 | 万元
488 | 37410 | 威海 | QYXY | 企业效益 | QYXY_RYRSAQ | 人员人身安全效益 | 4 | 万元
489 | 37410 | 威海 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YCYK | 远程遥控效益 | 5 | 万元
490 | 37410 | 威海 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YXJS | 运行监视效益 | 6 | 万元
491 | 37410 | 威海 | QYXY | 企业效益 | QYXY_ZGDL | 增供电量效益 | 8 | 万元
316 | 37411 | 日照 | SHXY | 社会效益 | SHXY_GYLS | 工业拉升效益 | 1 | 万元
317 | 37411 | 日照 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JMLS | 居民拉升效益 | 3 | 万元
318 | 37411 | 日照 | SHXY | 社会效益 | SHXY_SYLS | 商业拉升效益 | 4 | 万元
347 | 37411 | 日照 | JSCB | 建设成本 | JSCB | 建设成本 | 21 | 万元
364 | 37411 | 日照 | YWCB | 运维成本 | YWCB | 运维成本 | 33 | 万元
401 | 37411 | 日照 | YWCB | 运维成本 | YWCB_RY | 人员运维成本 | 1 | 万元
402 | 37411 | 日照 | YWCB | 运维成本 | YWCB_WL | 网络运维成本 | 1 | 万元
403 | 37411 | 日照 | YWCB | 运维成本 | YWCB_SBWX | 单位周期内设备维修成本 | 1 | 万元
492 | 37411 | 日照 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JDXS | 降低线损效益 | 1 | 万元
493 | 37411 | 日照 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JZTZ | 精准投资效益 | 2 | 万元
494 | 37411 | 日照 | QYXY | 企业效益 | QYXY_KXZDH | 馈线自动化运维效益 | 3 | 万元
495 | 37411 | 日照 | QYXY | 企业效益 | QYXY_RYRSAQ | 人员人身安全效益 | 4 | 万元
496 | 37411 | 日照 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YCYK | 远程遥控效益 | 5 | 万元
497 | 37411 | 日照 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YXJS | 运行监视效益 | 6 | 万元
498 | 37411 | 日照 | QYXY | 企业效益 | QYXY_ZGDL | 增供电量效益 | 8 | 万元
319 | 37412 | 莱芜 | SHXY | 社会效益 | SHXY_GYLS | 工业拉升效益 | 1 | 万元
320 | 37412 | 莱芜 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JJLS | 经济拉升效益 | 2 | 万元
321 | 37412 | 莱芜 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JMLS | 居民拉升效益 | 3 | 万元
348 | 37412 | 莱芜 | JSCB | 建设成本 | JSCB | 建设成本 | 23 | 万元
365 | 37412 | 莱芜 | YWCB | 运维成本 | YWCB | 运维成本 | 36 | 万元
404 | 37412 | 莱芜 | YWCB | 运维成本 | YWCB_RY | 人员运维成本 | 1 | 万元
405 | 37412 | 莱芜 | YWCB | 运维成本 | YWCB_WL | 网络运维成本 | 1 | 万元
406 | 37412 | 莱芜 | YWCB | 运维成本 | YWCB_SBWX | 单位周期内设备维修成本 | 1 | 万元
499 | 37412 | 莱芜 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JDXS | 降低线损效益 | 1 | 万元
500 | 37412 | 莱芜 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JZTZ | 精准投资效益 | 2 | 万元
501 | 37412 | 莱芜 | QYXY | 企业效益 | QYXY_KXZDH | 馈线自动化运维效益 | 3 | 万元
502 | 37412 | 莱芜 | QYXY | 企业效益 | QYXY_RYRSAQ | 人员人身安全效益 | 4 | 万元
503 | 37412 | 莱芜 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YCYK | 远程遥控效益 | 5 | 万元
504 | 37412 | 莱芜 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YXJS | 运行监视效益 | 6 | 万元
505 | 37412 | 莱芜 | QYXY | 企业效益 | QYXY_ZGDL | 增供电量效益 | 8 | 万元
322 | 37413 | 临沂 | SHXY | 社会效益 | SHXY_GYLS | 工业拉升效益 | 1 | 万元
323 | 37413 | 临沂 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JJLS | 经济拉升效益 | 2 | 万元
324 | 37413 | 临沂 | SHXY | 社会效益 | SHXY_SYLS | 商业拉升效益 | 4 | 万元
349 | 37413 | 临沂 | JSCB | 建设成本 | JSCB | 建设成本 | 25 | 万元
366 | 37413 | 临沂 | YWCB | 运维成本 | YWCB | 运维成本 | 39 | 万元
407 | 37413 | 临沂 | YWCB | 运维成本 | YWCB_RY | 人员运维成本 | 1 | 万元
408 | 37413 | 临沂 | YWCB | 运维成本 | YWCB_WL | 网络运维成本 | 1 | 万元
409 | 37413 | 临沂 | YWCB | 运维成本 | YWCB_SBWX | 单位周期内设备维修成本 | 1 | 万元
506 | 37413 | 临沂 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JDXS | 降低线损效益 | 1 | 万元
507 | 37413 | 临沂 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JZTZ | 精准投资效益 | 2 | 万元
508 | 37413 | 临沂 | QYXY | 企业效益 | QYXY_KXZDH | 馈线自动化运维效益 | 3 | 万元
509 | 37413 | 临沂 | QYXY | 企业效益 | QYXY_RYRSAQ | 人员人身安全效益 | 4 | 万元
510 | 37413 | 临沂 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YCYK | 远程遥控效益 | 5 | 万元
511 | 37413 | 临沂 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YXJS | 运行监视效益 | 6 | 万元
512 | 37413 | 临沂 | QYXY | 企业效益 | QYXY_ZGDL | 增供电量效益 | 8 | 万元
325 | 37414 | 德州 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JJLS | 经济拉升效益 | 2 | 万元
326 | 37414 | 德州 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JMLS | 居民拉升效益 | 3 | 万元
327 | 37414 | 德州 | SHXY | 社会效益 | SHXY_SYLS | 商业拉升效益 | 4 | 万元
350 | 37414 | 德州 | JSCB | 建设成本 | JSCB | 建设成本 | 27 | 万元
367 | 37414 | 德州 | YWCB | 运维成本 | YWCB | 运维成本 | 42 | 万元
410 | 37414 | 德州 | YWCB | 运维成本 | YWCB_RY | 人员运维成本 | 1 | 万元
411 | 37414 | 德州 | YWCB | 运维成本 | YWCB_WL | 网络运维成本 | 1 | 万元
412 | 37414 | 德州 | YWCB | 运维成本 | YWCB_SBWX | 单位周期内设备维修成本 | 1 | 万元
513 | 37414 | 德州 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JDXS | 降低线损效益 | 1 | 万元
514 | 37414 | 德州 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JZTZ | 精准投资效益 | 2 | 万元
515 | 37414 | 德州 | QYXY | 企业效益 | QYXY_KXZDH | 馈线自动化运维效益 | 3 | 万元
516 | 37414 | 德州 | QYXY | 企业效益 | QYXY_RYRSAQ | 人员人身安全效益 | 4 | 万元
517 | 37414 | 德州 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YCYK | 远程遥控效益 | 5 | 万元
518 | 37414 | 德州 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YXJS | 运行监视效益 | 6 | 万元
519 | 37414 | 德州 | QYXY | 企业效益 | QYXY_ZGDL | 增供电量效益 | 8 | 万元
328 | 37415 | 聊城 | SHXY | 社会效益 | SHXY_GYLS | 工业拉升效益 | 1 | 万元
329 | 37415 | 聊城 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JMLS | 居民拉升效益 | 3 | 万元
330 | 37415 | 聊城 | SHXY | 社会效益 | SHXY_SYLS | 商业拉升效益 | 4 | 万元
351 | 37415 | 聊城 | JSCB | 建设成本 | JSCB | 建设成本 | 29 | 万元
368 | 37415 | 聊城 | YWCB | 运维成本 | YWCB | 运维成本 | 45 | 万元
413 | 37415 | 聊城 | YWCB | 运维成本 | YWCB_RY | 人员运维成本 | 1 | 万元
414 | 37415 | 聊城 | YWCB | 运维成本 | YWCB_WL | 网络运维成本 | 1 | 万元
415 | 37415 | 聊城 | YWCB | 运维成本 | YWCB_SBWX | 单位周期内设备维修成本 | 1 | 万元
520 | 37415 | 聊城 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JDXS | 降低线损效益 | 1 | 万元
521 | 37415 | 聊城 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JZTZ | 精准投资效益 | 2 | 万元
522 | 37415 | 聊城 | QYXY | 企业效益 | QYXY_KXZDH | 馈线自动化运维效益 | 3 | 万元
523 | 37415 | 聊城 | QYXY | 企业效益 | QYXY_RYRSAQ | 人员人身安全效益 | 4 | 万元
524 | 37415 | 聊城 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YCYK | 远程遥控效益 | 5 | 万元
525 | 37415 | 聊城 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YXJS | 运行监视效益 | 6 | 万元
526 | 37415 | 聊城 | QYXY | 企业效益 | QYXY_ZGDL | 增供电量效益 | 8 | 万元
331 | 37416 | 滨州 | SHXY | 社会效益 | SHXY_GYLS | 工业拉升效益 | 1 | 万元
332 | 37416 | 滨州 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JJLS | 经济拉升效益 | 2 | 万元
333 | 37416 | 滨州 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JMLS | 居民拉升效益 | 3 | 万元
352 | 37416 | 滨州 | JSCB | 建设成本 | JSCB | 建设成本 | 31 | 万元
369 | 37416 | 滨州 | YWCB | 运维成本 | YWCB | 运维成本 | 48 | 万元
416 | 37416 | 滨州 | YWCB | 运维成本 | YWCB_RY | 人员运维成本 | 1 | 万元
417 | 37416 | 滨州 | YWCB | 运维成本 | YWCB_WL | 网络运维成本 | 1 | 万元
418 | 37416 | 滨州 | YWCB | 运维成本 | YWCB_SBWX | 单位周期内设备维修成本 | 1 | 万元
527 | 37416 | 滨州 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JDXS | 降低线损效益 | 1 | 万元
528 | 37416 | 滨州 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JZTZ | 精准投资效益 | 2 | 万元
529 | 37416 | 滨州 | QYXY | 企业效益 | QYXY_KXZDH | 馈线自动化运维效益 | 3 | 万元
530 | 37416 | 滨州 | QYXY | 企业效益 | QYXY_RYRSAQ | 人员人身安全效益 | 4 | 万元
531 | 37416 | 滨州 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YCYK | 远程遥控效益 | 5 | 万元
532 | 37416 | 滨州 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YXJS | 运行监视效益 | 6 | 万元
533 | 37416 | 滨州 | QYXY | 企业效益 | QYXY_ZGDL | 增供电量效益 | 8 | 万元
334 | 37417 | 菏泽 | SHXY | 社会效益 | SHXY_GYLS | 工业拉升效益 | 1 | 万元
335 | 37417 | 菏泽 | SHXY | 社会效益 | SHXY_JJLS | 经济拉升效益 | 2 | 万元
336 | 37417 | 菏泽 | SHXY | 社会效益 | SHXY_SYLS | 商业拉升效益 | 4 | 万元
353 | 37417 | 菏泽 | JSCB | 建设成本 | JSCB | 建设成本 | 33 | 万元
370 | 37417 | 菏泽 | YWCB | 运维成本 | YWCB | 运维成本 | 52 | 万元
419 | 37417 | 菏泽 | YWCB | 运维成本 | YWCB_RY | 人员运维成本 | 1 | 万元
420 | 37417 | 菏泽 | YWCB | 运维成本 | YWCB_WL | 网络运维成本 | 1 | 万元
421 | 37417 | 菏泽 | YWCB | 运维成本 | YWCB_SBWX | 单位周期内设备维修成本 | 1 | 万元
534 | 37417 | 菏泽 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JDXS | 降低线损效益 | 1 | 万元
535 | 37417 | 菏泽 | QYXY | 企业效益 | QYXY_JZTZ | 精准投资效益 | 2 | 万元
536 | 37417 | 菏泽 | QYXY | 企业效益 | QYXY_KXZDH | 馈线自动化运维效益 | 3 | 万元
537 | 37417 | 菏泽 | QYXY | 企业效益 | QYXY_RYRSAQ | 人员人身安全效益 | 4 | 万元
538 | 37417 | 菏泽 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YCYK | 远程遥控效益 | 5 | 万元
539 | 37417 | 菏泽 | QYXY | 企业效益 | QYXY_YXJS | 运行监视效益 | 6 | 万元
540 | 37417 | 菏泽 | QYXY | 企业效益 | QYXY_ZGDL | 增供电量效益 | 8 | 万元